**Протокол №142**

**итогов закупа ЛС и МИ на 2022 год**

**способом запроса ценовых предложений**

**с.Узынагаш «08» декабря 2022г.**

1. **Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А**

1. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед. в тенге** | **Сумма в тенге** | **Победитель** | **Цена** |
| **1** | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TP) 2\*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-005665-00 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TP) 2\*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-005665-00 по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2,00 | 176 000 | 352 000,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 176 000 |
| **2** | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2\*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2\*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | набор | 25,00 | 130 400 | 3 260 000,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 130 400 |
| **3** | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2\*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2\*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 40,00 | 156 500 | 6 260 000,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 156 500 |
| **4** | Антитело к Treponema pallidum Anti-TP 2\*50 мл арт: 105-005671-00 (ИХЛА) Mindray | состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 2,00 | 182 600 | 365 200,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 182 600 |
| **5** | Калибратор Anti-TP (non-CE) 2\*2ml арт:105-005922-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Anti-TP (non-CE) 2\*2ml арт:105-005922-00 (ИХЛА) Mindray 2 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных | набор | 1,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 48 900,00 |
| **6** | Моющий СD 80 1л, арт. 105-000748-00 | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Набор концентрированного реагента должен быть фасовкой не менее 1-ти флаконов по 1 литру. Набора должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | шт | 8,00 | 27 000 | 216 000,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 27 000 |
| **7** | Набор Холестерин высокой плотности (1х40+1х14) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Холестерина высокой плотности. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-14мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 3,00 | 50 700,00 | 152 100,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 700,00 |
| **8** | Набор Холестерин низкой плотности (1х40+1х14 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Холестерина низкой плотности. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-14мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 3,00 | 57 700,00 | 173 100,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 57 700,00 |
| **9** | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл), арт: 105-006659-00, Mindray | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | набор | 5,00 | 49 300,00 | 246 500,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 49 300,00 |
| **10** | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл) Shanghai Long Island Biotec. Co.,Ltd. арт: 105-006677-00 Mindray | Специальный раствор для прочистки пробозаборника автоматических коагулометров. Канистра 2500мл. Для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для работы приборасчитывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной | шт | 10 | 56800,00 | 568 000,00 | **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»** | 56800,00 |
|  | **итого** |  |  |  |  | **11 641 800,00** |  |  |

1. **Дата и время представления ценового предложения:**

**- ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы» , РК, г.Алматы, ул. Нусупбекова, дом № 97 от 08.12.2022г, в 09ч:35м.**

1. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

* **ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы» , РК, г.Алматы, ул. Нусупбекова, дом № (лоты:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) сумма договора: 11 641 800 тенге 00 тиын**

1. **Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:**

– отсутствует;

Председатель комиссии – директор Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора по лечебной части – Абдымолдаева Ж.А.

- провизор - Курочкина Е.П.

- фармацевт – Корумбаева А.

- материальный бухгалтер - Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер - Байсугурова А.Г.

- секретарь - Айдабулова А