**Протокол №16**

**итогов закупа ЛС и МИ на 2023 год**

**способом запроса ценовых предложений**

**с.Узынагаш «25» января 2023г.**

1. **Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А**
2. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. в тенге** | **Сумма в тенге** | **Победитель** | **Цена** |
| **1** | Сенсорная кассета на 300 тестов/60 дней полная панель | Сенсорные кассеты являются конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляют собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь). На задней стороне кассеты расположена контактная группа для подключения к анализатору. В кассете находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры; кассета рассчитана на 300 тестов; срок годности кассеты на борту 60 дней. | шт. | 6 | 1 091 048,00 | 6 546 288,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 1085138 |
| **2** | Блок растворов ABL80 BASIC | Блок растворов анализатора газов крови, электролитов и метаболитов является конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляет собой пластиковую коробку, в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами. Во время работы эти растворы через систему патрубков подаются в анализатор. Блок содержит отсек для сбора отходов. На задней стороне расположены разъемы для подключения блока к анализатору. При транспортировке отверстия закрыты защитной лентой. В “смарт”-чипе закодированы молярные концентрации калибровочных растворов. | шт. | 29 | 237 102,00 | 6 875 958,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 235730 |
| **3** | Термобумага для принтера в рулоне | Термобумага для принтера в рулоне применяется для работы термопринтера, в упаковке 6 рулонов, ширина рулона 79 мм | шт. | 12 | 46 342,00 | 556 104,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 46180 |
| **4** | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK4+ уровень 1 (30 ампул в коробке) | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK+ уровень 1 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены красным цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | шт. | 1 | 200 631,00 | 200 631,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 198625 |
| **5** | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK4+ уровень 2 (30 ампул в коробке) | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены желтым цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | шт. | 1 | 200 631,00 | 200 631,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 198625 |
| **6** | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK4+ уровень 3 (30 ампул в коробке) | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK+ уровень 3 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены синим цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | шт. | 1 | 200 631,00 | 200 631,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 198625 |
| **7** | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK4+ уровень 4 (30 ампул в коробке) | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK+ уровень 4 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены зеленый цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащий биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | шт. | 1 | 200 631,00 | 200 631,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 198625 |
| **8** | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор необходим для проведения годового сервисного обслуживания, включает в себя изнашиваемые элементы помпы. | шт. | 1 | 228 816,00 | 228 816,00 | **ТОО «КазМедГруп»** | 226525 |
|  | **итого** |  |  |  |  | **15 009 690,00** |  |  |

1. **Дата и время представления ценового предложения:**

* **ТОО «КазМедГруп», РК, г. Алматы, ул. Лобачевского, 78 А от 24.01.2023г., в 09ч:20м**

1. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

**- ТОО «КазМедГруп», РК, г. Алматы, ул. Лобачевского, 78 А (лоты №1,2,3,4,5,6,7,8,) сумма договора: 14 922 183 тенге 00 тиын**

1. **Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:**

– отсутствует;

Председатель комиссии – директор Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора по лечебной части – Абдымолдаева Ж.А.

- провизор - Курочкина Е.П.

- фармацевт – Корумбаева А.

- материальный бухгалтер - Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер - Серикбаева М.Б.

- секретарь - Айдабулова А. Н.