**Протокол №28**

 **итогов закупа ЛС и МИ на 2022 год**

**способом запроса ценовых предложений**

 **с.Узынагаш «17» марта 2022г.**

1. **Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А**
2. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** |  **Кол-во**  |  **Цена за ед. в тенге**  |  **Сумма в тенге**  | **Победитель** | **Цена** |
| **1** | Манжеты НИАД неонатальные для монитора Размером 3-6 см4-8 см7-13 см | Место наложения плечоРазмер манжеты 3-6, 4-8, 7-13 смМатериал манжеты винилМатериал камеры манжеты цельная, без камерыДлина трубки 20 см | шт | 10 | 25500 |  255 000,00  | **Нет** |  |
| **2** | Датчик пульсоксиметрический неонатальный многоразовый для аппарата | Датчик обеспечивает непрерывный контроль за состоянием пациента (измерение SpO2 и гемодинамики) в условиях прямого интенсивного света от хирургических ламп и интенсивных помех от электрохирургии, за счет ослабления паразитных емкостей между элементами схемы и пациентом.Элементы электрической схемы датчика не имеют электрического контакта с пациентом. Прочность изоляции не менее 5кВ.Датчик изготовлен из современных, экологически чистых материалов, разрешенных к применению в медицине, стойких к агрессивным средам. Особое внимание в конструкции датчика уделено удобству дезинфекции датчика. Эластичная силиконовая резина смягчает давление датчика на ткани пациента и в то же время плотно их огибает. Место расположения датчика необходимо менять через 3-4 часа, иначе показание канала пульсоксиметрии не будут соответствовать действительности | шт | 10 | 62500,00 |  625 000,00  | **Нет** |  |
| **3** | Аспиратор вакуумный мануальный  | Габариты (ДхШхВ):20×5×0.01 смВес:0.3 кгВ стандартный состав шприца-аспиратора входят следующие элементы:• клапан с регулировкой вакуума;• поршень с кольцом-уплотнителем и ручкой;• цилиндр для сбора содержимого, извлеченного из полости матки | шт | 5 | 25000,00 |  125 000,00  | **Нет** |  |
|  | **Итого**  |  |   |  |   | **1 005 000,00** |  |  |

1. **Дата и время представления ценового предложения:**
* Ценовых предложений не было.
1. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

1. **Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:**

– отсутствует;

1. Поставщики, указанные в пункте 4**,** в срок до «» 2022 года должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 9 пунктом 102 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

 Председатель комиссии – директор Сураужанов Д.А.

 Члены комиссии:

 - зам директора по лечебной части – Абдымолдаева Ж.А.

 - провизор - Курочкина Е.П.

 - фармацевт – Корумбаева А.

 - материальный бухгалтер - Нуркалиева А.Ч.

 - материальный бухгалтер - Байсугурова А.Г.

 - секретарь - Айдабулова А. Н.