**Протокол №44**

**итогов закупа ЛС и МИ на 2024 год**

**способом запроса ценовых предложений**

**с.Узынагаш «27» марта 2024 г**

1. **Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А**
2. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. в тенге** | **Сумма в тенге** | **Победитель** | **Цена за ед. в тенге** |
| 1 | Датчик пульсоксиметрический неонатальный многоразовый | Датчик пульсоксиметрический неонатальный многоразовый Частота и мощность излучения - красного светодиода 550 нМ, 2,5-3,5 мл Вт,инфракрасного светодиода 890 нМ, 2,5-3,5 млВт - Разъем - Nellcor Длина кабеля - 1 м или 3 м Тип - универсальный | шт | 5 | 125 000 | 625 000,00 | **ТОО «Alfamedical»** | **124 750** |
| 2 | Датчик пульсоксиметрический SpO2 неонатальный для EDAN H100B Nellcor (-38) многоразовый | Возраст: неонатальный ( новорожденные ) весом менее 3 кг. Тип: Подковка (застежка) Длина кабеля:2,5 м Длительности использования: Многоразового применения | шт | 5 | 120 000 | 600 000,00 | **ТОО «Alfamedical»** | **119 750** |
| 3 | ЭКГ пленка на аппарат, ЭКГ 12- канальный EGG-121012 с EGG-1012 EXPERT, размер 21 см длина | ЭКГ пленка на аппарат, ЭКГ 12- канальный EGG-121012 с EGG-1012 EXPERT, размер длина 21 см | шт | 20 | 2 500 | 50 000,00 | **ТОО «Alfamedical»** | **2495** |
|  | **итого** |  |  |  |  | **1 275 000,00** |  |  |

1. **Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. в тенге** | **Сумма в тенге** | **ТОО «Alfamedical»**  **БИН 231040033035** | **ТОО «A.G.A 2020»**  **БИН 220140007293** |
| 1 | Датчик пульсоксиметрический неонатальный многоразовый | Датчик пульсоксиметрический неонатальный многоразовый Частота и мощность излучения - красного светодиода 550 нМ, 2,5-3,5 мл Вт,инфракрасного светодиода 890 нМ, 2,5-3,5 млВт - Разъем - Nellcor Длина кабеля - 1 м или 3 м Тип - универсальный | шт | 5 | 125 000 | 625 000,00 | **124 750** | **124 950** |
| 2 | Датчик пульсоксиметрический SpO2 неонатальный для EDAN H100B Nellcor (-38) многоразовый | Возраст: неонатальный ( новорожденные ) весом менее 3 кг. Тип: Подковка (застежка) Длина кабеля:2,5 м Длительности использования: Многоразового применения | шт | 5 | 120 000 | 600 000,00 | **119 750** | **119 950** |
| 3 | ЭКГ пленка на аппарат, ЭКГ 12- канальный EGG-121012 с EGG-1012 EXPERT, размер 21 см длина | ЭКГ пленка на аппарат, ЭКГ 12- канальный EGG-121012 с EGG-1012 EXPERT, размер длина 21 см | шт | 20 | 2 500 | 50 000,00 | **2495** | **2500** |
|  | **итого** |  |  |  |  | **1275 000,00** |  |  |

1. **Дата и время представления ценового предложения:**

**- ТОО «Alfamedical », РК, Алматинская область, г. Конаев, Микрорайон 18, дом 10,кв 11 от 26.03.2024 г., в 09ч :10 м.**

**- ТОО «A.G.A 2020 », РК, г.Нур- Султан, район Байконыр, Микрорайон Жастар, ул. АЛЕКСАНДР БАРАЕВ, дом 8/1, кв 28 от 26.03.2024 г., в 09ч: 58 м.**

1. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

**- ТОО «Alfamedical », РК, Алматинская область, г. Конаев, Микрорайон 18, дом 10,кв 11 ( лоты №1,2,3 ) сумма договор: 1 272 400 тенге 00 тиын**

1. **Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:**

– отсутствует;

Председатель комиссии – директор Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора по лечебной части – Абдымолдаева Ж.А.

- провизор - Курочкина Е.П.

- фармацевт – Корумбаева А.

- материальный бухгалтер - Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер - Серикбаева М.Б.

- секретарь - Айдабулова А