|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  «Утверждаю»  ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница»  государственного учреждения  «Управление здравоохранения  Алматинской области»  Директор Сыбанбаев Д.А.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  **(в соответствии с государственным реестром МТ)** | **Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов** | | | |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
| 1 | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | Назначение: безопасное хранение и поддержание стерильности эндоскопического оборудования в кабинетах эндоскопии, диагностических центрах, хирургических отделениях.  Сушка и хранение чистых эндоскопов должны обеспечиваться при помощи тепловентилятора и УФ лампы.  Нагреватель и УФ лампа должны быть встроены во внутреннюю часть шкафа.  Камера должна быть оснащена датчиком для поддержания единой аппаратуры.  Габариты устройства (дхшхв): не более 655 x 655 x 2 225 мм.  Потребляемая мощность устройства: не более AC220 В, 50/60 Гц.  УФ лампа: мощностью не более 20 Вт (срок службы не менее 5 000 часов).  Нагреватель и вентилятор мощностью не менее 1кВт/ч.  Камера должна быть оснащена дверным сенсором для включения вентилятора циркуляции воздуха  Блок управления:  Должен быть оснащен таймером выключения питания, запрограммированным не более, чем на 30 минут, а также счетчиком времени работы УФ лампы. | 1 шт. |
|  |  |  |  |
| *Дополнительные комплектующие* | | | |
| 1 | Держатели | Держатели эндоскопов | 10 шт. |
| 2 | Стеллаж | Вращающийся стеллаж | 1 шт. |
|  |  |  |  |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Требования к электропитанию: 220 В, 50/60 Гц | | | |
| **4** | **Условия осуществления поставки МИ ТСО**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Жаңақұрылыс 48А | | | |
| **5** | **Срок поставки МИ ТСО и место дислокации** | 60 календарных дней не позднее 20 декабря 2024 года, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Жаңақұрылыс 48А | | | |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев*.*  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | | | |

**Председатель тендерной комиссии:** Заместитель директора по лечебной части Абдымолдаева Жанат Алиакбаровна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Заместитель председателя**: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннего аудита Асубаева Гулзада Советхановна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Член комиссии:** Заместитель директора по ОМД Арынова Кульзада Ошакбаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Член комиссии:** Заместитель директора по экономической и административно-хозяйственному обеспечению Жексембаева Асель Сейылкановна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Член комиссии:** Врач хирург Курбанбаев Тимурбек Хабитович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Секретарь тендерной комиссии:** Бухгалтер отдела государственных закупок Айдабулова Асель Нурлановна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.