|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение 2** **к тендерной документации****Техническая спецификация закупаемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лот** | **Наименование** |  |
| 1 | Сенсорная кассета на 300 тестов/60 дней полная панель  | Сенсорные кассеты являются конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляют собой пластиковый корпус прямоугольной формы в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь). |

 **Директор Сураужанов Д.А.** |