|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение 2**  **к тендерной документации**  **Техническая спецификация закупаемых товаров**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Лот** | **Наименование** |  | | 1 | Сенсорная кассета на 300 тестов/60 дней полная панель | Сенсорные кассеты являются конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляют собой пластиковый корпус прямоугольной формы в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь). |     **Директор Сураужанов Д.А.** |