**Протокол №46**

**итогов закупа ЛС и МИ на 2023 год**

**способом запроса ценовых предложений**

**с.Узынагаш «01» марта 2023г.**

1. **Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А**
2. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. в тенге** | **Сумма в тенге** | **Победитель** | **Цена** |
| **1** | Качалка/ миксер на 15 пробирок | Это идеальный прибор для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции, диффузии и диализа биологических компонентов в пробирках, при подготовке проб для работы на гематологических анализаторах. Этот компактный прибор очень удобен для небольших лабораторий. Он может эксплуатироваться в холодных помещениях и биологических инкубаторах при температурах от +5 до +400С. Качалка/миксер осуществляет горизонтальное, возвратно-поступательные движения.  Бесшумная качалка (миксер) предназначена для многолетней ежедневной работы.  Платформа вмещает 15 пробирок или флаконов.  Частота покачивания: 25 циклов в минуту. Платформа снабжена съемным, нескользящим, автоклавируемым, переворачиваемым покрытием из силиконизированной резины. Вес: 2.2 кг. | шт | 4 | 589 000 | 2 356 000 | **ТОО «Gracia Group»** | 530 000 |
| **2** | Наконечники 0-200мкл. желтые (уп=1000шт) (Китай) (GM001,1000) | Наконечники из медицинского полипропилена высокой чистоты, не содержат кадмия и тяжелых металлов. Изготовлены с особой точностью, что обеспечивает идеальное уплотнение с совместимыми пипетками-дозаторами. Очень прозрачные и с отличной степенью водонепроницаемости. Автоклавируемые, без латекса. Размер 0-200мкл. Кол-во в упак 1000. цвет - желтый | набор | 15 | 2 320 | 34 800 | **ТОО «Gracia Group»** | 2 220 |
| **3** | Наконечники 1000мкл, голубые (уп=500шт) | Наконечники из медицинского полипропилена высокой чистоты, не содержат кадмия и тяжелых металлов. Изготовлены с особой точностью, что обеспечивает идеальное уплотнение с совместимыми пипетками-дозаторами. Очень прозрачные и с отличной степенью водонепроницаемости. Автоклавируемые, без латекса. Размер 1000 мкл. Кол-во в упак 500. цвет - голубой | набор | 15 | 3 130 | 46 950 | **ТОО «Gracia Group»** | 3 040 |
|  | **итого** |  |  |  |  | **2 437 750,00** |  |  |

1. **Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **ТОО «Gracia Group»** | **ИП «Арыс Медикал»** |
| 1 | Качалка/ миксер на 15 пробирок | Это идеальный прибор для предотвращения свертывания крови в пробирках, проведения процессов экстракции, диффузии и диализа биологических компонентов в пробирках, при подготовке проб для работы на гематологических анализаторах. Этот компактный прибор очень удобен для небольших лабораторий. Он может эксплуатироваться в холодных помещениях и биологических инкубаторах при температурах от +5 до +400С. Качалка/миксер осуществляет горизонтальное, возвратно-поступательные движения.  Бесшумная качалка (миксер) предназначена для многолетней ежедневной работы.  Платформа вмещает 15 пробирок или флаконов.  Частота покачивания: 25 циклов в минуту. Платформа снабжена съемным, нескользящим, автоклавируемым, переворачиваемым покрытием из силиконизированной резины. Вес: 2.2 кг. | шт | 4 | 589 000 | 2 356 000 | 530 000 | 540 000 |
| 2 | Наконечники 0-200мкл. желтые (уп=1000шт) (Китай) (GM001,1000) | Наконечники из медицинского полипропилена высокой чистоты, не содержат кадмия и тяжелых металлов. Изготовлены с особой точностью, что обеспечивает идеальное уплотнение с совместимыми пипетками-дозаторами. Очень прозрачные и с отличной степенью водонепроницаемости. Автоклавируемые, без латекса. Размер 0-200мкл. Кол-во в упак 1000. цвет - желтый | набор | 15 | 2 320 | 34 800 | 2 220 | 2320 |
| 3 | Наконечники 1000мкл, голубые (уп=500шт) | Наконечники из медицинского полипропилена высокой чистоты, не содержат кадмия и тяжелых металлов. Изготовлены с особой точностью, что обеспечивает идеальное уплотнение с совместимыми пипетками-дозаторами. Очень прозрачные и с отличной степенью водонепроницаемости. Автоклавируемые, без латекса. Размер 1000 мкл. Кол-во в упак 500. цвет - голубой | набор | 15 | 3 130 | 46 950 | 3 040 | 3130 |
|  | **итого** |  |  |  |  | **2 437 750,00** |  |  |

1. **Дата и время представления ценового предложения:**

* **ТОО «Gracia Group», РК, г. Алматы, ул. Казахстанская 22 от 24.02.2023г., в 16ч:42м**
* **ИП «Арыс Медикал»,РК, г. Алматы, мкр Жас Канат 1/2 от 24.02.2023г., в 15ч:32 м**

1. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

* **ТОО «Gracia Group», РК, г. Алматы, ул. Казахстанская 22 (лоты №1,2,3) сумма договора: 2 198 900 тенге 00 тиын**

1. **наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:**

– отсутствует;

Председатель комиссии – директор Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора по лечебной части – Абдымолдаева Ж.А.

- провизор - Курочкина Е.П.

- фармацевт – Корумбаева А.

- материальный бухгалтер - Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер - Серикбаева М.Б.

- секретарь - Айдабулова А. Н.