## Лист1
Объявление №76 о проведении закупа ЛС и МИ способом запроса ценовых предложений на 2024 год
Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А "02" июля 2024 года
1. Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ "Жамбылская центральная районная больница" Алматинская область, жамбылский район , село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А., объявляет о проведение закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 3 постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно - исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»(далее – Правила) 2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;
№ лота | Наименование | техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге
1 | Набор реагентов для выявления HBsAg к вирусу гепатита В методом ИФА 96 определений HBs-антиген (комплект3) | Набор предназначен для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Класс 3 – с высокой степенью риска. Оптическая плотность в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не более: 0,1 - при измерении в двухволновом режиме; 0,15 - при измерении на одной длине волны. Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не менее 1,0 Оптическая плотность в лунках со слабоположительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., должна превышать ОПкрит, не превышает 0,2; Показатели правильности определения. Чувствительность определения HBsAg, МЕ/мл: 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл при процедуре 3 Специфичность определения HBsAg, 100%. Хранение наборов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре 2–8 °С в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до 25 °С не более 10 сут. Замораживание компонентов набора не допускается. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis B) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Состав набора:  планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – 2 шт.;  положительный контрольный образец (К+), инактивированный, содержит (4,0±2,0) МЕ/мл HBsAg – 2 фл. по 1,5 мл;  слабоположительный контрольный образец (К+слаб), инактивированный, содержит (0,2±0,1) МЕ/мл HBsAg – 2 фл. по 1,5 мл;  отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный– 2 фл. по 2,5 мл;  конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пе-роксидазой хрена – 1 фл., 1,4 мл;  раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 14,0 мл;  концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28,0 мл;  тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл;  субстратный буферный раствор (СБР) – 2 фл. по 13,0 мл;  стоп-реагент – 1 фл., 21,0 мл. Набор дополнительно комплектуется:  плёнками для заклеивания планшета – 4 шт.;  ванночками для реагентов – 4 шт.;  наконечниками для пипеток на 4–200 мкл – 32 шт | набор | 130 | 42560 | 5532800
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С методом ИФА анти -ВГС | Набор предназначен для выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) методом иммуноферментного анализа. Класс 3 – с высокой степенью риска. Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не менее: 0,8; Оптическая плотность в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не более: 0,2; Чувствительность по образцам стандартной панели сывороток, содержащим антитела к ВГС, %: 100; Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител класса иммуноглобулин M (IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Специфичность по образцам стандартной панели сывороток, не содержащим антитела к ВГС, %: 100; В состав набора входят:  планшет цельный с иммобилизованными рекомбинантными антиге-нами вируса гепатита С, готовый для использования – 2 шт.;  положительный контрольный образец (К+) на основе инактивирован-ной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл;  отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – 1 фл., 1 мл;  конъюгат (смесь антител к IgG и IgМ человека, меченных пе-роксидазой хрена), концентрат – 2 фл. по 1,5 мл;  раствор для разведения конъюгата (РК) – 2 фл. по 13 мл;  раствор для разведения сывороток (РС) – 2 фл. по 10 мл;  25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×5) – 2 фл. по 28 мл;  тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл;  субстратный буферный раствор (СБР) – 2 фл. по 13 мл;  стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл., 21 мл. Набор дополнительно комплектуется:  плёнками для заклеивания планшета – 4 шт.,  ванночками для реагента – 2 шт.,  наконечниками для пипеток – 16 шт. | набор | 130 | 42390 | 5510700
| итого |  |  |  |  | 11043500
Место поставки товаров: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» ,адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А
3. Сроки поставки: по заявке Заказчика до 31.12.2024 года.
4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Алматинская область,Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48А до 09.07.2024 года время: до 11 часов 00 минут, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:Алматинская область,Жамбылский район село Узынагаш ул Жанакурлыс 48А, 3 - этаж, кабинет госзакупок, дата: 09.07.2024года время: 14 часов 00 минут.
Согласно п.75 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно - исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября приказ 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники ( комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных и , Приказом 96 Приказом 77 с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Министра приказом здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230); 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; требования установленные по пунктом 80 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждение по каждому пункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.
Предоставление потенциальным поставщиком ценового предлождения является формой выражения его согласия осуществлять поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. победителем признается потенциальный поставщик, предложивщий наиименьщее ценовое предлоджение, которого заказчик и (или )его организатор закупа уведомляют об этом. В случаях предоставления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. Конверты с ценовым предложением, представленный после истечения установленного срока и/ или с нарушением требований обьявления, не регистрируются в журнале регистраций конвертов с ценовыми предложениями и возвращаются потенциальному поставщику.
Директор Сыбанбаев Д.А.