**Протокол №1/1**

**итогов закупа ЛС и МИ на 2025 год**

**способом запроса ценовых предложений**

**с.Узынагаш «13» января 2025 г**

1. **Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А**
2. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. в тенге** | **Сумма в тенге** | **Победитель** | **Цена за ед. в тенге** |
| 1 | Тест набор для определения тропонина I (cTnI) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения тропонина I (cTnI) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 75 100,00 | 751 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 75 000 |
| 2 | Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 40 | 70 100,00 | 2 804 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 70 000 |
| 3 | Тест набор для определения 25-гидроксивитамина D (25-OH-VD) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения 25-гидроксивитамина D (25-OH-VD) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 40 | 80 600,00 | 3 224 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 80 500 |
| 4 | Тест набор для определения свободного трийодтиронина (fT3) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения свободного трийодтиронина (fT3)  для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 49 100,00 | 491 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 49 000 |
| 5 | Тест набор для определения свободного тироксина (fT4) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения свободного тироксина (fT4)для Анализатора Getein 1100. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт., Одноразовая пипетка 25 шт.,Буфер для цельной крови 1 флаконSD карта 1шт.Руководство пользователя 1 шт.Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C,Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 49 100,00 | 491 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 49 000 |
| 6 | Тест набор для определения тиреотропного гормона (TSH) недля Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения тиреотропного гормона (TSH) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 49 100,00 | 491 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 49 000 |
| 7 | Реагентные тест-полоски для анализа мочи | Описание/назначение: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT) Условия хранения тест-полосок: 2-30 °C, Срок годности: 24 месяца;  Срок хранения после открытия упаковки: 3 месяца. Обязательные требования: Подтверждающий документ закрытой системы анализатора и тестов от завода изготовителя анализатора Mission. | упаковка | 40 | 22 100,00 | 884 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 22 000 |
| 8 | Контрольная жидкость во флаконе Mission U500 | Описание/назначение: Контрольная жидкость во флаконе Mission U500 | упаковка | 1 | 9 100,00 | 9 100,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 9 000 |
| 9 | Дилюент DIL-C(20L) | Дилюент DIL-C, объем 20L, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 25 | 76 100,00 | 1 902 500,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 76 000 |
| 10 | Hemetology Analyzer Diluent Дилюент | Лизирующий раствор LYR-1, объем - 500ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 72 100,00 | 721 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 72 000 |
| 11 | Лизирующий раствор LYR-1 (500 ml) | Лизирующий раствор LYR-2, объем - 500ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 75 100,00 | 751 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 75 000 |
| 12 | Hemetology Analyzer Lyse Лизирующий раствор | Лизирующий раствор LYR-3, объем -100ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 57 100,00 | 571 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 57 000 |
| 13 | Промывающий раствор CLE-P (50ml) Cleanser Промывающий раствор | Промывающий раствор CLE-P, объем-50ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 16 100,00 | 161 000,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 16 000 |
| 14 | Контроль Hematology Control DM79-x (3ml) 3 флакона | Контроль Hematology Control DM79-x , объем - по 3ml, 3 флакона, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 2 | 195 100,00 | 390 200,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 195 000 |
| 15 | Вакуумная пробирка - Автоматический анализатор скорости оседания эритроцитов ESR-30 | Описание/назначение: Анализатор может измерять 30 пробирок одновременно, отслеживая изменение скорости оседания эритроцитов в течение всего процесса тестирования. Измерение каждого образца является независимым. Результат измеряется в мм/1ч. Кривая осаждения может отображаться на ЖК-экране с интервалом в 3 минуты и может быть распечатана встроенным принтером Время измерения: по выбору 30 минут или 60 минут; Производительность: до 60 образцов в час; Возможность загрузки: Максимум 30 образцов одновременно; Результат анализа: Значение СОЭ по Вестергрену (мм/1ч); Температурная компенсация: См. 18 ° C автоматически; Принцип измерения: инфракрасный барьер; Разрешение чтения: 0,2 мм; Воспроизводимость: <3% или ±2 мм / час; Разрешение результата: 1 мм / 1 час; Диапазон уровня в крови: 50 мм-64 мм; Дисплей: ЖК с подсветкой, сенсорный; Интерфейс: серийный порт RS-232; Печать: Встроенный принтер; Электропитание: 220 В / 110 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц ±1 Гц; Мощность: 50 Вт; Память: 200 образцов результатов. Условия эксплуатации: Температура: 15°C~30°C; Влажность: ≤85%; Размеры (ДхШхВ):400 x 300 x 200 мм; Вес нетто: 11,5 кг. | упаковка | 5 | 380 100,00 | 1 900 500,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 380 000 |
| 16 | iSED Анализатор СОЭ Тест Карта - 10000 тестов | iSED Анализатор СОЭ Тест Карта - 5000 тестов | упаковка | 1 | 1 319 574,00 | 1 319 574,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 1 319 475 |
| 17 | Seditrol. Контрольный материал для проверки СОЭ. На основе эритроцитов человека. 2 уровня по 3 флакона | Seditrol. Контрольный материал для проверки СОЭ. На основе эритроцитов человека. 2 уровня по 3 флакона | упаковка | 1 | 440 100,00 | 440 100,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 440 000 |
| 18 | iSED Анализатор СОЭ Промывочный раствор | iSED Анализатор СОЭ Промывочный раствор | упаковка | 3 | 330 100,00 | 990 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 330 000 |
| 19 | ОБЩИЙ БЕЛОК биуретовым колориметрическим методом/TOTALPROTEINS. Biuret. Colorimetric. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ОБЩИЙ БЕЛОК биуретовым колориметрическим методом/TOTALPROTEINS. Biuret. Colorimetric. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 35 600,00 | 106 800,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 35 500 |
| 20 | АЛЬБУМИН/ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АЛЬБУМИН/ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 31 600,00 | 94 800,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 31 500 |
| 21 | МОЧЕВИНА/UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | МОЧЕВИНА/UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 70 600,00 | 211 800,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 70 500 |
| 22 | АСТ/GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АСТ/GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 81 100,00 | 243 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 81 000,00 |
| 23 | АЛТ/GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АЛТ/GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 81 100,00 | 243 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 81 000 |
| 24 | АЛЬФА-АМИЛАЗА/AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АЛЬФА-АМИЛАЗА/AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 301 100,00 | 903 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 301 000 |
| 25 | БИЛИРУБИНПРЯМОЙ/BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | БИЛИРУБИНПРЯМОЙ/BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 57 600,00 | 172 800,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 57 500 |
| 26 | БИЛИРУБИНОБЩИЙ/BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | БИЛИРУБИНОБЩИЙ/BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 101 100,00 | 303 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 101 000 |
| 27 | ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ HDLс/HDLc -D. Direct. Without precipitation. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ HDLс/HDLc -D. Direct. Without precipitation. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 675 100,00 | 1 350 200,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 675 000 |
| 28 | ХОЛЕСТЕРИН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ LDLс/LDLc -D. Direct. Enz-Color. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ХОЛЕСТЕРИН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ LDLс/LDLc -D. Direct. Enz-Color. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 955 100,00 | 1 910 200,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 955 000 |
| 29 | ОБЩИЙХОЛЕСТЕРИН/CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ОБЩИЙХОЛЕСТЕРИН/CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 85 100,00 | 255 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 85 000 |
| 30 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСТФАТАЗА/ALP -LQ. DGKC. Kineticoptimized. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСТФАТАЗА/ALP -LQ. DGKC. Kineticoptimized. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 47 600,00 | 95 200,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 47 500 |
| 31 | КРЕАТИНИНкинетический метод Яффе/CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | КРЕАТИНИНкинетический метод Яффе/CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 85 100,00 | 255 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 85 000 |
| 32 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА/URICACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА/URICACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 59 100,00 | 118 200,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 69 000 |
| 33 | ГЛЮКОЗА/GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ГЛЮКОЗА/GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 41 100,00 | 123 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 41 000 |
| 34 | ЖЕЛЕЗО/IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric. 9x24 mL / 2x10 mL / 9xAsc. Ac.к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ЖЕЛЕЗО/IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric. 9x24 mL / 2x10 mL / 9xAsc. Ac.к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 132 100,00 | 396 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 132 000 |
| 35 | КАЛЬЦИЙ/CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | КАЛЬЦИЙ/CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 42 100,00 | 126 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 42 000 |
| 36 | НАТРИЙ/SODIUM -LQ. O-Nitrophenyl-B-D-Glucoside. 2x24 mL / 2x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | НАТРИЙ/SODIUM -LQ. O-Nitrophenyl-B-D-Glucoside. 2x24 mL / 2x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 225 100,00 | 675 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 225 000 |
| 37 | КАЛИЙ/POTASSIUM -LQ. Piruvate Kinase. 2x24 mL / 1x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | КАЛИЙ/POTASSIUM -LQ. Piruvate Kinase. 2x24 mL / 1x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 269 100,00 | 807 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 269 000 |
| 38 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ/TRIGLYCERIDES -LQ. GPO-POD. Enz.-Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ТРИГЛИЦЕРИДЫ/TRIGLYCERIDES -LQ. GPO-POD. Enz.-Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 121 100,00 | 363 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 120 000 |
| 39 | С-реактивный белок (СРП)/CRPTURBI. Turbilatex. 2x24 mL / 1x12 mL / 1x1 mL (Cal) к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | С-реактивный белок (СРП)/CRPTURBI. Turbilatex. 2x24 mL / 1x12 mL / 1x1 mL (Cal) к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 148 100,00 | 444 300,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 148 000 |
| 40 | СПИНТРОЛ"H"НОРМА/SPINTROL "H" NORMAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | СПИНТРОЛ"H"НОРМА/SPINTROL "H" NORMAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 1 | 208 100,00 | 208 100,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 208 000 |
| 41 | СПИНТРОЛ"H"ПАТОЛОГИЯ/SPINTROL "H" PATHOLOGICAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | СПИНТРОЛ"H"ПАТОЛОГИЯ/SPINTROL "H" PATHOLOGICAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 1 | 288 100,00 | 288 100,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 288 000 |
| 42 | Промывочныйраствор (Alkaline Washing Solution) 2\*500 ml | Промывочныйраствор (Alkaline Washing Solution) 2\*500 ml | упаковка | 1 | 244 100,00 | 244 100,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 244 000 |
| 43 | Промывочныйраствор (Acid Washing Solution ) 2 \*500 ml | Промывочныйраствор (Acid Washing Solution ) 2 \*500 ml | упаковка | 1 | 244 100,00 | 244 100,00 | **ТОО «Eurasia Medical Group»** | 244 000 |
|  | **итого** |  |  |  |  | **28 476 574,00** |  |  |

1. **Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. в тенге** | **Сумма в тенге** | **ТОО «MedicalExpert» БИН:191040009429** | **ТОО «Eurasia Medical Group» БИН: 241140011545** |
| 1 | Тест набор для определения тропонина I (cTnI) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения тропонина I (cTnI) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 75 100,00 | 751 000,00 | 75 100 | 75 000 |
| 2 | Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 40 | 70 100,00 | 2 804 000,00 | 70 100 | 70 000 |
| 3 | Тест набор для определения 25-гидроксивитамина D (25-OH-VD) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения 25-гидроксивитамина D (25-OH-VD) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 40 | 80 600,00 | 3 224 000,00 | 80 600 | 80 500 |
| 4 | Тест набор для определения свободного трийодтиронина (fT3) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения свободного трийодтиронина (fT3)  для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 49 100,00 | 491 000,00 | 49 100 | 49 000 |
| 5 | Тест набор для определения свободного тироксина (fT4) для Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения свободного тироксина (fT4)для Анализатора Getein 1100. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт., Одноразовая пипетка 25 шт.,Буфер для цельной крови 1 флаконSD карта 1шт.Руководство пользователя 1 шт.Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C,Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 49 100,00 | 491 000,00 | 49 100 | 49 000 |
| 6 | Тест набор для определения тиреотропного гормона (TSH) недля Анализатора Getein 1100 | Описание/назначение: Тест набор для определения тиреотропного гормона (TSH) для Анализатора Getein 1100.  В комплекте:  Тестовые карты в запечатанном пакете со сушителем 25 шт.,  Одноразовая пипетка 25 шт., Буфер для цельной крови 1 флакон SD карта 1шт. Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения тест-полосок: 0-30 °C, Срок годности: 24 месяца; | упаковка | 10 | 49 100,00 | 491 000,00 | 49 100 | 49 000 |
| 7 | Реагентные тест-полоски для анализа мочи | Описание/назначение: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT) Условия хранения тест-полосок: 2-30 °C, Срок годности: 24 месяца;  Срок хранения после открытия упаковки: 3 месяца. Обязательные требования: Подтверждающий документ закрытой системы анализатора и тестов от завода изготовителя анализатора Mission. | упаковка | 40 | 22 100,00 | 884 000,00 | 22 100 | 22 000 |
| 8 | Контрольная жидкость во флаконе Mission U500 | Описание/назначение: Контрольная жидкость во флаконе Mission U500 | упаковка | 1 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100 | 9 000 |
| 9 | Дилюент DIL-C(20L) | Дилюент DIL-C, объем 20L, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 25 | 76 100,00 | 1 902 500,00 | 76 100 | 76 000 |
| 10 | Hemetology Analyzer Diluent Дилюент | Лизирующий раствор LYR-1, объем - 500ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 72 100,00 | 721 000,00 | 72 100 | 72 000 |
| 11 | Лизирующий раствор LYR-1 (500 ml) | Лизирующий раствор LYR-2, объем - 500ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 75 100,00 | 751 000,00 | 75 100 | 75 000 |
| 12 | Hemetology Analyzer Lyse Лизирующий раствор | Лизирующий раствор LYR-3, объем -100ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 57 100,00 | 571 000,00 | 57 100 | 57 000 |
| 13 | Промывающий раствор CLE-P (50ml) Cleanser Промывающий раствор | Промывающий раствор CLE-P, объем-50ml, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 10 | 16 100,00 | 161 000,00 | 16 100 | 16 000 |
| 14 | Контроль Hematology Control DM79-x (3ml) 3 флакона | Контроль Hematology Control DM79-x , объем - по 3ml, 3 флакона, для гематологического анализатора Dymind DM79-x | упаковка | 2 | 195 100,00 | 390 200,00 | 195 100 | 195 000 |
| 15 | Вакуумная пробирка - Автоматический анализатор скорости оседания эритроцитов ESR-30 | Описание/назначение: Анализатор может измерять 30 пробирок одновременно, отслеживая изменение скорости оседания эритроцитов в течение всего процесса тестирования. Измерение каждого образца является независимым. Результат измеряется в мм/1ч. Кривая осаждения может отображаться на ЖК-экране с интервалом в 3 минуты и может быть распечатана встроенным принтером Время измерения: по выбору 30 минут или 60 минут; Производительность: до 60 образцов в час; Возможность загрузки: Максимум 30 образцов одновременно; Результат анализа: Значение СОЭ по Вестергрену (мм/1ч); Температурная компенсация: См. 18 ° C автоматически; Принцип измерения: инфракрасный барьер; Разрешение чтения: 0,2 мм; Воспроизводимость: <3% или ±2 мм / час; Разрешение результата: 1 мм / 1 час; Диапазон уровня в крови: 50 мм-64 мм; Дисплей: ЖК с подсветкой, сенсорный; Интерфейс: серийный порт RS-232; Печать: Встроенный принтер; Электропитание: 220 В / 110 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц ±1 Гц; Мощность: 50 Вт; Память: 200 образцов результатов. Условия эксплуатации: Температура: 15°C~30°C; Влажность: ≤85%; Размеры (ДхШхВ):400 x 300 x 200 мм; Вес нетто: 11,5 кг. | упаковка | 5 | 380 100,00 | 1 900 500,00 | 380 100 | 380 000 |
| 16 | iSED Анализатор СОЭ Тест Карта - 10000 тестов | iSED Анализатор СОЭ Тест Карта - 5000 тестов | упаковка | 1 | 1 319 574,00 | 1 319 574,00 | 1 319 574 | 1 319 475 |
| 17 | Seditrol. Контрольный материал для проверки СОЭ. На основе эритроцитов человека. 2 уровня по 3 флакона | Seditrol. Контрольный материал для проверки СОЭ. На основе эритроцитов человека. 2 уровня по 3 флакона | упаковка | 1 | 440 100,00 | 440 100,00 | 440 100 | 440 000 |
| 18 | iSED Анализатор СОЭ Промывочный раствор | iSED Анализатор СОЭ Промывочный раствор | упаковка | 3 | 330 100,00 | 990 300,00 | 330 100 | 330 000 |
| 19 | ОБЩИЙ БЕЛОК биуретовым колориметрическим методом/TOTALPROTEINS. Biuret. Colorimetric. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ОБЩИЙ БЕЛОК биуретовым колориметрическим методом/TOTALPROTEINS. Biuret. Colorimetric. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 35 600,00 | 106 800,00 | 35 600 | 35 500 |
| 20 | АЛЬБУМИН/ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АЛЬБУМИН/ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 31 600,00 | 94 800,00 | 31 600 | 31 500 |
| 21 | МОЧЕВИНА/UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | МОЧЕВИНА/UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 70 600,00 | 211 800,00 | 70 600 | 70 500 |
| 22 | АСТ/GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АСТ/GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 81 100,00 | 243 300,00 | 81 100 | 81 000,00 |
| 23 | АЛТ/GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АЛТ/GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 81 100,00 | 243 300,00 | 81 100 | 81 000 |
| 24 | АЛЬФА-АМИЛАЗА/AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | АЛЬФА-АМИЛАЗА/AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 301 100,00 | 903 300,00 | 301 100 | 301 000 |
| 25 | БИЛИРУБИНПРЯМОЙ/BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | БИЛИРУБИНПРЯМОЙ/BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 57 600,00 | 172 800,00 | 57 600 | 57 500 |
| 26 | БИЛИРУБИНОБЩИЙ/BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | БИЛИРУБИНОБЩИЙ/BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 101 100,00 | 303 300,00 | 101 100 | 101 000 |
| 27 | ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ HDLс/HDLc -D. Direct. Without precipitation. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ HDLс/HDLc -D. Direct. Without precipitation. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 675 100,00 | 1 350 200,00 | 675 100 | 675 000 |
| 28 | ХОЛЕСТЕРИН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ LDLс/LDLc -D. Direct. Enz-Color. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ХОЛЕСТЕРИН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ LDLс/LDLc -D. Direct. Enz-Color. 10x24 mL / 10x8 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 955 100,00 | 1 910 200,00 | 955 100 | 955 000 |
| 29 | ОБЩИЙХОЛЕСТЕРИН/CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ОБЩИЙХОЛЕСТЕРИН/CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 85 100,00 | 255 300,00 | 85 100 | 85 000 |
| 30 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСТФАТАЗА/ALP -LQ. DGKC. Kineticoptimized. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСТФАТАЗА/ALP -LQ. DGKC. Kineticoptimized. 10x25 mL / 10x7 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 47 600,00 | 95 200,00 | 47 600 | 47 500 |
| 31 | КРЕАТИНИНкинетический метод Яффе/CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | КРЕАТИНИНкинетический метод Яффе/CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 85 100,00 | 255 300,00 | 85 100 | 85 000 |
| 32 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА/URICACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА/URICACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color. 8x20 mL / 12x13 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 2 | 69 100,00 | 138200 | 69100 | 69 000 |
| 33 | ГЛЮКОЗА/GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ГЛЮКОЗА/GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10x35 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 41 100,00 | 123 300,00 | 41 100 | 41 000 |
| 34 | ЖЕЛЕЗО/IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric. 9x24 mL / 2x10 mL / 9xAsc. Ac.к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ЖЕЛЕЗО/IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric. 9x24 mL / 2x10 mL / 9xAsc. Ac.к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 132 100,00 | 396 300,00 | 132 100 | 132 000 |
| 35 | КАЛЬЦИЙ/CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | КАЛЬЦИЙ/CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 42 100,00 | 126 300,00 | 42 100 | 42 000 |
| 36 | НАТРИЙ/SODIUM -LQ. O-Nitrophenyl-B-D-Glucoside. 2x24 mL / 2x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | НАТРИЙ/SODIUM -LQ. O-Nitrophenyl-B-D-Glucoside. 2x24 mL / 2x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 225 100,00 | 675 300,00 | 225 100 | 225 000 |
| 37 | КАЛИЙ/POTASSIUM -LQ. Piruvate Kinase. 2x24 mL / 1x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | КАЛИЙ/POTASSIUM -LQ. Piruvate Kinase. 2x24 mL / 1x12 mL / 2x3 mL к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 269 100,00 | 807 300,00 | 269 100 | 269 000 |
| 38 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ/TRIGLYCERIDES -LQ. GPO-POD. Enz.-Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | ТРИГЛИЦЕРИДЫ/TRIGLYCERIDES -LQ. GPO-POD. Enz.-Color. 10x35 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 121 100,00 | 363 300,00 | 121 100 | 120 000 |
| 39 | С-реактивный белок (СРП)/CRPTURBI. Turbilatex. 2x24 mL / 1x12 mL / 1x1 mL (Cal) к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | С-реактивный белок (СРП)/CRPTURBI. Turbilatex. 2x24 mL / 1x12 mL / 1x1 mL (Cal) к биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 3 | 148 100,00 | 444 300,00 | 148 100 | 148 000 |
| 40 | СПИНТРОЛ"H"НОРМА/SPINTROL "H" NORMAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | СПИНТРОЛ"H"НОРМА/SPINTROL "H" NORMAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 1 | 208 100,00 | 208 100,00 | 208 100 | 208 000 |
| 41 | СПИНТРОЛ"H"ПАТОЛОГИЯ/SPINTROL "H" PATHOLOGICAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | СПИНТРОЛ"H"ПАТОЛОГИЯ/SPINTROL "H" PATHOLOGICAL. Humansource. 4x5 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | упаковка | 1 | 288 100,00 | 288 100,00 | 288 100 | 288 000 |
| 42 | Промывочныйраствор (Alkaline Washing Solution) 2\*500 ml | Промывочныйраствор (Alkaline Washing Solution) 2\*500 ml | упаковка | 1 | 244 100,00 | 244 100,00 | 244 100 | 244 000 |
| 43 | Промывочныйраствор (Acid Washing Solution ) 2 \*500 ml | Промывочныйраствор (Acid Washing Solution ) 2 \*500 ml | упаковка | 1 | 244 100,00 | 244 100,00 | 244 100 | 244 000 |
|  | **итого** |  |  |  |  | **28 496 574,00** |  |  |

1. **Дата и время представления ценового предложения:**

**- ТОО «MedicalExpert», РК, г. Алматы ул Муратбаева, 14/3 от 10.01.2025 г. в 15 ч:25 м**

**- ТОО «Eurasia Medical Group», РК, г. Алматы ул Досмухамедова, 42 от 10.01.2025 г. в 16ч:00 м**

1. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

* **ТОО «Eurasia Medical Group», РК, г. Алматы ул Досмухамедова, 42 (лоты №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43) сумма договора: 28 463 475 тенге 00 тиын.**

Председатель комиссии – директор Сыбанбаев Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора по лечебной части Абдымолдаева Ж. А.

- Заместитель директора по

экономическому

и административно-хозяйственному Жексембаева А.С.

обеспечению

- Юрист Бидайбекова К.К.

- провизор - Курочкина Е.П.

- материальный бухгалтер Серикбаева М.Б.

- секретарь - Айдабулова А.Н.