**Приложение 2 к протоколу итогов тендера от 01.06.2023 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование ЛОТА/ПОСТАВЩИКА** | **Техническая спецификация** | **Кол-во****объема** | **Выделенная сумма за ед. тенге** | **Общая выделенная сумма, тенге** | **Победитель**  |
| 1 | Сенсорная кассета на 300 тестов/60 дней полная панель | Сенсорные кассеты являются конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляют собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь). На задней стороне кассеты расположена контактная группа для подключения к анализатору. В кассете находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры; кассета рассчитана на 300 тестов; срок годности кассеты на борту 60 дней. | штука |  9 819 432,00  |  9 819 432,00  | 8 837 496 |

**Председатель комиссии – директор Сураужанов Д.А**

 **Члены комиссии:**

 **- зам директора по лечебной части – Абдымолдаева Ж.А.**

 **- провизор - Курочкина Е.П.**

 **- фармацевт – Корумбаева А.**

 **- материальный бухгалтер - Нуркалиева А.Ч.**

 **- материальный бухгалтер - Серикбаева М.Б.**

 **- секретарь - Айдабулова А.Н.**